## 1.调研项目内容
附件1
调研项目内容
序号 | 项目编号 | 设备名称 | 配置主要要求 | 数量 | 单位 | 包组最高 限价（万元） | 备注
1 | DFYLSB20250502（二次） | 干式荧光免疫分析仪 | 1.用于开展中性粒细胞载脂蛋白检测。 2.分析方法：荧光免疫层析法（或优于该检测方法）。 3.测试速度≥60T/h。 4.具有样本自动稀释功能。 | 1 | 台套 | 4.5 | 配套试剂： 中性粒细胞载脂蛋白测定试剂盒 （需按要求进行报价并提交耗材相关资料）
2 | DFYLSB20250503（二次） | 智能化远程监控系统 | 1.用于医院制氧系统远程智能监控（可实地调研设备情况）。 2.可通过手机实时监控制氧系统运行状况，包括但不限于瞬时流量、累计流量、氧浓度等数据。 3.具有存储数据功能。 4.具有数据异常自动报警功能，包括现场报警及远程短信、微信通知等。 5.质保期内提供免费软件更新。 | 1 | 台套 | 6
3 | DFYLSB20250501（二次） | 半导体激光 | 1.可用于软组织手术、牙周种植治疗、牙髓治疗等； 2.具备不同工作模式：至少包含连续模式，脉冲模式。 3.具备不同规格的光纤工作尖，可根据临床需要进行弯折调整； 4.触摸屏。 5.提供可插电和不插电两种供电模式。 6.输出功率、脉冲模式及操作时间可调，以便针对不同病例情况。 | 1 | 台 | 1.6 | 配套耗材： 光纤工作尖（各种规格，可消毒重复使用；需按要求进行报价并提交耗材相关资料）
|  | 印膜材搅拌器 | 用于藻酸盐印膜材料的搅拌。 | 1 | 台
★ 所投产品质保期≥3年。