## 1.调研项目内容
附件.
医疗设备配置要求
包组 | 名 称 | 数量 | 单位 | 主要配置要求 | 质保期 | 限价 （万元）
1 | 高端彩色多普勒诊断仪1 | 1 | 台套 | 1.主要用于成人心脏、儿童心脏、血管（外周、脑血管）、腹部、浅表器官等检查。 2.配备各种相应检查软件包，包括所有标准心血管、外周血管、浅表等测量软件包和专业报告模版。 3.具备二维和三维经胸及经食管超声心动图成像技术，具备经食道超声心动图功能及相应成像模式。 4.具备血流矢量分析技术、血管硬度定量分析功能、负荷超声成像下心肌灌注造影等功能。 5.可选配三维/四维心脏应用功能，支持3D可视及定量分析。 6.具备斑点追踪或类似成像功能，支持心内膜应变分析、心脏容积及功能自动评估分析、左心声学造影等功能。 7.探头接口≥5个，至少配有成人心脏探头、血管探头、成人TEE探头、小儿TEE探头各1把，可选配小儿心脏探头。 8.配备TEE探头消毒槽、储存系统。 | ≥3年 | 180
2 | 高端彩色多普勒诊断仪2 | 1 | 台套 | 1.主要用于体检中心检查项目：腹部、浅表器官、心脏检查等为主的全身兼心脏超声检查。 2.配备各种相应检查软件包，包括所有标准心血管、腹部、浅表等测量软件包和专业报告模版。 3.可选配心脏高端成像技术及三维/四维心脏应用功能。 4.具备心脏容积及功能自动评估分析、心内膜应变及心肌灌注评估分析、瓣膜狭窄定量分析等功能。 5.至少配有腹部探头、浅表高频探头、腔内探头、成人心脏探头各1把，可选配小儿心脏探头。 | ≥3年 | 150