## 项目内容
附件1.
项目内容
序号 | 医用耗材名称 | 产品要求及用途 | 医保分类 | 规格/型号 | 备注
1 | 一次性射频等离子消融手术电极（刀头） | 用于开展单侧双通道脊柱内镜技术，与等离子手术设备配套使用，传导射频能量，用于人体组织的切割消融、凝固止血。 | 14-基础卫生材料 05-射频刀头 01-射频切割凝闭刀头 | 各种常用规格
2 | 双层人工真皮修复材料 | 1.用于开展人工真皮移植术。 2.适用于深度烧伤、外伤性全层皮肤缺损、整形外科手术中的非感染创面的真皮层缺损修复与重建。 | 12-修补材料 02-皮肤修补材料 01-皮肤修复膜 | 各种常用规格
3 | 球囊扩张导管 | 1.用于开展超声引导下球囊扩张血管成形术。 2.专用于血透通路动静脉内瘘狭窄病变的扩张。 3.长度≤75cm。 | 01-非血管介入治疗类材料 06-外周血管介入 19-动脉扩张球囊 | 各种常用规格
4 | 一次性使用输尿管内窥镜导管取石套件 | 1.用于建立内窥镜等器械进入泌尿道的通路，以及取出结石及异物。 2. 带导丝、无涂层、双猪尾。 | 01-非血管介入治疗类材料 03-泌尿介入材料 01-输尿管支架 | 各种常用规格
5 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 用于与医用内窥镜图像处理器配合使用,经尿道插入输尿管、肾盂内,对输尿管、肾盂进行观察、诊断或治疗中成像。 | 01-非血管介入治疗类材料 03-泌尿介入材料 17-软镜导管 | 各种常用规格
6 | 输尿管支架管 | 1.通过微创介入或开放手术置入肾盂与膀胱间，起支架、引流作用。 2.带导丝、无涂层、双猪尾。 3.滞留时间≥30天。 | 01-非血管介入治疗类材料 03-泌尿介入材料 01-输尿管支架 | 各种常用规格
7 | 非血管腔道导丝 | 用于在内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，用于泌尿道，起支撑、引导作用。 | 01-非血管介入治疗类材料 03-泌尿介入材料 05-泌尿介入导丝 | 各种常用规格
8 | 经皮肾穿刺套件 | 1.用于经皮穿刺肾造瘘术，肾造瘘管留置肾盂内用于导尿。 2.扩张器类。 | 01-非血管介入治疗类材料 03-泌尿介入材料 19-肾造瘘套件 | 各种常用规格
9 | 一次性使用电子膀胱成像导管 | 1.与内镜治疗配件和医用内窥镜图像处理器一起使用，用于尿道和膀胱的内窥镜检査和内窥镜手术。 | 01-非血管介入治疗类材料 03-泌尿介入材料 17-软镜导管 | 各种常用规格
10 | 医用激光光纤 | 1.适配医院现有科医人60W钬激光治疗机，传输激光器产生的能量用于泌尿外科激光手术。 2.SMA905连接头。 |  | 各种常用规格
11 | 疝修补片 | 1.用于原发及复发的腹股沟疝、股疝的无张力修补术。 2.平片，可修剪。 | 12-修补材料 05-疝修补材料 01-腹股沟疝补片 | 10*15cm
12 | 可吸收性外科缝线 | 1.用于低位直肠吻合口加固缝合等手术。 2.无菌可吸收单股3-0缝线，线长≥23cm。 3.针型：带倒刺，1/2 圈锥形针尖。 4.免打结设计，通过可调节固定环固定。 | 14-基础卫生材料 08-缝合及凝固材料 03-可吸收性特殊理化缝线 | 3-0
13 | 弱碱性皮肤粘膜清洗消毒液 | 用于被犬、猫等宠物抓咬伤后的皮肤创面狂犬病毒的清洗和消毒。 |  | 250ml
14 | 穿刺针 | 用于超声引导下经皮对肝脏、肾脏、腹壁、胸腔等进行穿刺。 | 01-非血管介入治疗类材料 06-非血管介入通用材料 01-非血管介入通用穿刺针 | 18G
15 | 一次性使用手术衣 | 1.为手术人员穿着以防止感染原传播的长袍，用于防止手术过程和其他有创检查中病人和医护人员之间感染原的传播。 2.由前身、后身、袖子、系带组成，前身、袖子上覆有阻水层。 |  | 标准型，L码
16 | 连通板（三联三通） | 1.作为连接通路，为麻醉患者术中建立多通道，提供药液输注。 2.一次性使用灭菌产品，三联阀体。 | 14-基础卫生材料 02-常规医疗用品 02-其他常规医疗用品 | YY0585.2-3SM-P
17 | 一次性使用体温探头 | 1.与具有体温监测功能的多参数监护仪配套使用，作为采集和传递患者的体表、腔内温度信号用。 2.采用高精度热敏电阻，可连续、精准提供临床体温数据。 3.兼容目前市场上的医用监护仪。 4.配送转接线。 | 14-基础卫生材料 07-电极及辅助材料 03-传感器及辅助材料 | 体表型、鼻腔型
18 | 一次性使用精密过滤输液器 | 1.用于肿瘤内科紫杉醇、特瑞普利单抗注射液、西妥昔单抗、曲妥珠单抗等药物的输注。 2.TPE精密型。 3.精密药液过滤器孔径≤ 0.22 微米。 4.非PVC材质。 | 14-基础卫生材料 23-输液、输血器具及管路 01-输液器 | 静脉针0.7
19 | 一次性使用泵用输液器 | 1.兼容目前市场上的输液泵。 2.过滤介质标称孔径:5μm。 | 14-基础卫生材料 23-输液、输血器具及管路 01-输液器 | 静脉针:0.7
20 | 一次性无菌留置引流导管 | 1.用于胸腔积液、气胸患者引流使用。 2.留置时间≤30天。 | 01-非血管介入治疗类材料 06-非血管介入通用材料 03-非血管介入引流管 | 弯型,8F、12F
21 | ABO正反定型及Rh(D/C/E)血型检测卡(微柱凝胶法) | 1.用于临床进行ABO血型正反定型及RhD、RhC、RhE血型抗原的临床检测。 2.匹配爱康Aigel300全自动血型分析仪。 3.检测方法：微柱凝胶法。 |  | 8孔/卡,5×12卡/盒 | 或近似规格
22 | 灭菌纱布（显影） | 用于手术室手术切口内使用带显影标志的敷料，可用于手术过程中吸收体内渗出液、承托器官、组织，具有X射线可探测功能。 | 14基础卫生材料 | 45cm*50cm*4层 | 或近似尺寸
|  |  | 02常规用品 | 22cm*55cm*2层
|  |  | 02其他常规医疗用品 | 6cm*6cm*24层
23 | 医用外固定支具 | 主要用于骨外科椎体成形术术后，胸腰椎骨折术后，膝关节、髋关节术后，肩、肘关节术后或保守治疗的固定及康复锻炼需要。 | 03骨科材料 16其他固定材料 09其他固定材料 | 肘部、膝部、髋部、头颈胸部、胸腰椎、足部
★ 1.所投产品必须为广东省医保新招采子系统挂网品种。
2.所投产品已开展国家组织或省组织集中带量采购项目的必须为集采中选品种。