## 调研内容
附件1.
项目内容
序号 | 医用耗材名称 | 产品要求及用途 | 医保分类 | 规格/型号 | 备注
1 | 椎动脉支架 | 1.开展经皮椎动脉洗脱支架植入术，用于症状性椎动脉颅外段狭窄的扩张。 2.支架直径≥5mm，支架长度≥16mm。 3.药物洗脱 / 涂层支架。 | 02-血管介入治疗类材料 06-外周血管介入治疗材料 03-椎动脉支架 | 常用规格
2 | 颅内支架 | 1.开展经皮椎动脉球囊扩张成形术及支架植入术，用于颅内动脉粥样硬化性狭窄。 2.参考血管直径为2.25～4.0mm，适用病变长度≤15mm。 3.狭窄扩张/药物洗脱。 | 02-血管介入治疗类材料 05-神经介入治疗材料 01-颅内支架 | 常用规格
3 | 颅内球囊扩张导管 | 1.开展经皮椎动脉球囊扩张成形术及支架植入术，用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注。 2.低压球囊。 | 02-血管介入治疗类材料 05-神经介入治疗材料 04-球囊扩张导管 | 常用规格
4 | 微导管 | 1.开展经皮大脑中动脉球囊扩张术。用于在诊断或治疗过程中将液体或其它器械或药剂选择性输送至外周血管、冠状动脉和神经血管的目标部位。 2.支架输送/不可解脱漂浮微导管 | 02-血管介入治疗类材料 05-神经介入治疗材料 07-微导管 | （近端外径0.90mm，末端外径0.80mm，内径0.5mm，导管有效长度150cm，末端长度14cm）或近似尺寸。
5 | 颅内血栓抽吸导管 | 开展经皮颅内动脉血栓去除术。用于症状发作后8小时内继发于颅内大血管闭塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1和M2段、基底动脉和椎动脉）导致的急性缺血性脑卒中患者的血管再通。 | 02-血管介入治疗类材料 05-神经介入治疗材料 08-神经介入治疗导管 | 常用规格
6 | 取栓支架 | 开展经皮颅内动脉血栓去除术。 用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流，包括颈内动脉、大脑中动脉的M1和M2段。 | 02-血管介入治疗类材料 05-神经介入治疗材料 15-颅内取栓支架 | 常用规格
7 | 一次性使用栓塞保护伞 | 1.开展经皮颅内动脉血栓去除术及脑保护伞下颈动脉支架置入术。 用于在颈动脉介入手术中，为患者提供血管远端栓塞的保护。 2.远端/固定直径/非固定导丝。 | 02-血管介入治疗类材料 06-外周血管介入 46-血栓保护装置 | 筛网展开直径5mm，有效长度320mm。
8 | 骨填充网袋 | 开展球囊扩张骨填充网袋椎体成形术。用于椎体病理性 / 骨质疏松性压缩骨折的复位、固定与骨水泥渗漏防控。 | 03-骨科材料 31-椎体成形系统 12-金属网状支撑物 | 常用规格 | 可配套使用
9 | 椎体成形器（扩张矫形器） | 开展球囊扩张骨填充网袋椎体成形术。用于椎体病理性 / 骨质疏松性压缩骨折的复位、固定与骨水泥渗漏防控。 | 03-骨科材料 31-椎体成形系统 12-金属网状支撑物 | 常用规格
10 | 骨水泥注入器 | 开展球囊扩张骨填充网袋椎体成形术。用于术中加压、精准、均匀推送骨水泥。 | 03-骨科材料 31-椎体成形系统 11-骨水泥搅拌注入系统 | 20ml
11 | 单髁膝关节假体系统-股骨髁假体 | 开展人工膝关节单髁置换术。 作为骨水泥型膝关节假体使用。 | 03-骨科材料 42-初次膝关节 06-单髁股骨假体 | 常用规格 | 可配套使用
12 | 单髁膝关节假体系统-胫骨平台假体 |  | 03-骨科材料 42-初次膝关节 07-单髁胫骨假体 | 常用规格
13 | 单髁膝关节假体系统-半月板衬垫 |  | 03-骨科材料 42-初次膝关节 08-单髁垫片 | 常用规格
★ 1.所投产品必须为广东省医保新招采子系统挂网品种。
2.所投产品属国家、省组织集中带量采购项目的必须为集采中选品种。
3.报名后可向医院获取相关医院原临购使用产品规格型号资料作为参考。